| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| ＶＦ１０３Ａ (2008.7.1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書（Ｅ） (放射妨害波試験設備概要)／（電波半無響室） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名： |  |
|  | １．電波半無響室寸法 (a) 有効寸法（吸収体から吸収体の先端間隔で表現） ：(横 m)・(縦 m)・(高さ m) (b) シールド内面寸法 ：(横 m)・(縦 m)・(高さ m) |
|  | ２．金属大地面 （グランドプレーン） (a) 表面処理方法: 金属面（処理なし） Pタイル その他( ) (b) 使用材料：金属板 金属網（網目の大きさ：( mm)） その他（ ） 接続方法：溶接 半田付け ネジ止め その他（ ） |
|  | ３．回転台（ターンテーブル） (a) 設置方法： 埋込み型 可搬型 その他（ ） (b) 搭載面の大きさ（可搬型は高さも）： 直径＝ m（h＝ m） (c) ) 埋込み型の場合、回転台周縁と金属大地面の電気的(高周波)結合構造 ：ローラー( 個) 金属ブラシ（ 個または連続）その他（ ）／( 個) (構造図または写真を添付すること。) |
|  | ４．アンテナ・マスト (a) 昇降範囲：( m)～( m) (b) EUTとアンテナの距離の調整： 可 不可 |
|  | ５．卓上機器を搭載する机 机の大きさ：(横 m)・(縦 m)・(高さ m) /机の材質： |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| ＶＦ１０３Ｃ (2008. 7. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （正規化サイトアッテネーション測定データ計算表） |
| --- | --- |
| 摘 要 | 適用規格名： |  | 測定日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
|  | 測定距離： |  | ｍ | 測定者（サイン） |  |
|  | 送信ｱﾝﾃﾅ高： |  | ｍ | 送信ｱﾝﾃﾅ位置： | 責任者（サイン） |  |
|  | 測定偏波面 （右項目をチェックする） | 水 平 | 備考 | (7)=(6)-(5) (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|  |  | 垂 直 |  |  |
| 測 定 機 器 |  | 型式 | 製造者 | 製造番号 | 校正条件 校正依頼先（Ａ）／校正実施日 |
|  | アンテナ | 送信側 | ／ |  | ／ | アンテナ高さ（ｈ） |  | m |  |
|  |  |  |  |  |  | (A): / | 年 月 日 |
|  |  | 受信側 | ／ |  | ／ | ＊アンテナ高さ（ｈ） |  | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (A): / 年 月 日 |
|  | 信号発生器 |  |  |  | (A): / 年 月 日 |
|  | 受信機 |  |  |  | (A): / 年 月 日 |

（＊）適用規格がVCCI V-3/5.3.3.6(1)の場合、アンテナ高さは自由空間、2ｍ（ｈ）、3ｍ（ｈ）の内  該当するものを記入する。

１．正規化サイトアッテネーション測定データ

以下のデータに関しては独自のフォーマットを使用してもよいが、必ず（1）～（7）項目のすべてについてデータを記入すること。

（ただし、測定データは申請日から1年以内程度で直近に測定したものであること。）

| FRQ ［MHz］ | （1） 直結レベル－受信レベル （VDIRECT－ＶSITE） [dB] | （2） アンテナ係数 AFT[dB] | （3） アンテナ係数 AFR[dB] | （4） 補正値 △NSA[dB] | （5） NSA 測定値[dB] | （6） NSA 理論値[dB] | （7） 差 [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |

２．EMI測定系データ：EMI測定系統のブロックダイアグラムおよびEMI測定系統に使用している

同軸ケーブルの損失データを提出すること。

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| ＶＦ１０３Ｄ (2008.7.1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （正規化サイトアッテネーション測定データグラフ） |
| --- | --- |
| 摘 要 | 適用規格名： |  | 測定日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
|  | 測定距離： |  | ｍ | 送信ｱﾝﾃﾅ高： |  | ｍ | 測定偏波面 水 平 （右項目にチェック） 垂 直 |
|  | 送信アンテナ位置： |  |  |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| ＶＦ１０３Ｅ (2008.7.1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （短縮ダイポールアンテナによるサイトアッテネーション測定データ計算表） |
| --- | --- |
| 摘 要 | 適用規格名： VCCI (技術基準〈付属文書Ⅱ〉) | 測定日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
|  | 測定距離： |  | ｍ | 送信アンテナ高： |  | ｍ | 測定者（サイン） |  |
|  | 送信アンテナ位置：中央、前方、後方、左方、右方 | 責任者（サイン） |  |
|  | 測定偏波面： (右項目をチェックする) | 水 平 | 備考 | (7)=(6)－(5) (5)=(1)－(2) (6)=(3)＋(4) |
|  |  | 垂 直 |  |  |
|  |  | 型 式（製造者） | 製造番号 | 点検実施日 |
| 測 | アンテナ | ＊1 送信側 | VHAP(Schwarzbeck)/HZ-12(R&S) エレメント長： VCCI MAEDA 1.76 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| 定 機 |  | ＊1 受信側 | VHAP(Schwarzbeck)/HZ-12(R&S) エレメント長： VCCI MAEDA 1.76 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
|  | 信号発生器 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| 器 | 受信機 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |

- 1. 適用したアンテナはどちらかにチェックする。

＊以下のデータに関しては独自のフォーマットを使用してもよいが、必ず（1）～（7）項目のすべてについてのデータを記入すること

| FRQ ［MHz］ | （1） 直結レベル VDIRECT [dB] | （2） 受信レベル ＶSITE [dB] | （3） CSA 理論値 [dB] | （4） バラン損失 [dB] | （5） SA測定値 [dB] | （6） VCCI 基準値 [dB] | （7） 差 [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| ＶＦ１０３Ｆ (2008.7.1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （短縮ダイポールアンテナによるサイトアッテネーション測定データグラフ） |
| --- | --- |
| 摘 要 | 適用規格名： VCCI (技術基準〈付属文書Ⅱ〉) | 測定日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
|  | 測定距離： |  | ｍ | 送信アンテナ高： |  | ｍ | 測定偏波面： (右項目をチェックする) | 水 平 |
|  | 送信アンテナ位置：中央、前方、後方、左方、右方 |  | 垂 直 |

# Text boxes

40

30

20

-10

10

-20

0

-40

-30

(dB)

30

100

1000

周波数(MHz)

測定値

理論値

理論値＋4dB

理論値－4dB

正規化サイトアッテネーション

100

90

80

70

60

50

40

30

20

[dB]

サイトアッテネーション

周波数　[MHz]

30　    35    40　　45   50　　     60　　   70　    80　  90　100

●	VF103Eの（6）VCCI基準値及び±4dBの線を記入し、VF103Eの
(5)SA測定値をプロットする。

第8版より、ＶＦ１０３Ｂは削除されています。