| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| ＶＦ１５３(A) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書（A） (放射妨害波試験設備（全電波無響室）概要) |
| --- | --- |
| 試 験 設 備 | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名： |  |
|  | １．設備 全電波無響室 (a) 有効寸法（吸収体先端間の室内内寸）：(長辺 m)・(短辺 m)・(高さ m) (b) 電波吸収体材料：天井（ ） 壁面部分（ ） 床面部分（ ） その他 |
|  | ２．回転台（ターンテーブル） (a) 搭載面の大きさ： 直径＝ m（h＝ m） |
|  | ３．アンテナ・マスト (a) 昇降範囲：( m)～( m) (b) EUTとアンテナ間距離の調整： 可 不可 |
|  | ４．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( ～ V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( ～ V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( ～ V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d) 供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ５．卓上機器を搭載する机 机の大きさ：(長辺 m)・(短辺 m)・(高さ m) /机の材質： |
|  | ６．電源線および信号線の処理方法 |
| サイト評価 | サイト評価法 （測定データは申請日から1年以内程度で直近に測定したものを提出してください。） サイト評価に用いた規格 CISPR16-1-4/2007.02 Ed.2.0 5.8.2項 NSA法 5.8.2.1項 サイト参照法 5.8.2.2.1項 IEC61000-4-22 その他 評価した周波数： MHz～ MHz 周波数ステップ：30～100(MHz): MHz、100～500(MHz): MHz、 500～1000(MHz): MHz、 送信アンテナ高さ： h1= h2= 評価を行った距離： m 評価を行ったテストボリューム： 直径= m、底面高さ= m、上面高さ= m （底面、上面高さは床面吸収体上端から） |
| 添付資料 | 添付して頂く資料 （１）サイト評価に使用した測定機器の一覧表（測定機器名、モデル名、製造者名、校正機関名、 校正実施日を記入） （２）サイト評価測定ブロック図 （３）CISPR16-1-4による評価では、全ての評価ﾎﾟｲﾝﾄにおける測定値（NSA値または参照ｻｲﾄとの 差分値）の周波数特性グラフデータ IEC61000－4－22による評価については、各評価ポイントのトランスデューサーファクタ ー、偏波毎の平均値および標準偏差ファクターの周波数特性グラフデータ （４）測定系の雑音レベルの周波数特性を示すグラフデータ （５）評価したテストボリュームを示す暗室内における上面図および側面図： テストボリューム位置、寸法（直径、高さ、床面からの浮き）を示すこと。 （６）EMI測定系データ：EMI測定系統のブロックダイアグラムおよびEMI測定系統に使用 している同軸ケーブルの損失データ （７）EMI測定に使用する受信アンテナの指向特性データおよび指向性の3dB帯域幅が分かる資料 |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| ＶＦ１５３(B) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書（B） （サイトアッテネーション測定データ計算表） |
| --- | --- |
| 摘 要 | 適用規格名： |  | 測定日 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
|  | 測定距離： |  | ｍ | 測定者（サイン） |  |
|  | 送信ｱﾝﾃﾅ高： |  | ｍ | 送信ｱﾝﾃﾅ位置： | 責任者（サイン） |  |
|  | 測定偏波面 （右項目をチェックする） | 水 平 | 備考 | (7)=(6)-(5) (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|  |  | 垂 直 |  |  |
| 測 定 機 器 |  | 型式 | 製造者 | 製造番号 | 校正条件 校正依頼先（Ａ）／校正実施日 |
|  | アンテナ | 送信側 | ／ |  | ／ | アンテナ高さ（ｈ） |  | m |  |
|  |  |  |  |  |  | (A): / | 年 月 日 |
|  |  | 受信側 | ／ |  | ／ | ＊アンテナ高さ（ｈ） |  | m |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (A): / 年 月 日 |
|  | 信号発生器 |  |  |  | (A): / 年 月 日 |
|  | 受信機 |  |  |  | (A): / 年 月 日 |

１．正規化サイトアッテネーション測定データ（参考）

以下のデータに関しては独自のフォーマットを使用してもよいが、（1）～（7）項目で該当する全てのデータを記入すること。

（ただし、測定データは申請日から1年以内程度で直近に測定したものであること。）

| FRQ ［MHz］ | （1） 直結レベル－受信レベル （VDIRECT－ＶSITE） [dB] | （2） アンテナ係数 AFT[dB] | （3） アンテナ係数 AFR[dB] | （5） NSAまたはSA 測定値[dB] | （6） NSAまたはSA 理論値/参照値[dB] | （7） 差 [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |