## VLAC-xxx-x
試験所 内部校正項目確認シート Laboratory Internal Calibration Check List |  |  |  | VLAC-VF150:2023 (2023.07.07)
| 試験場名： |  |  | ※1試験場につき1シートでご記入ください。（例：VLAC-xxx-1、同-2はシートを分ける）
記載者：
記載日：
内部校正能力はあるが、社内の別の試験場に依頼している場合、または外注使用の場合は備考欄に補足説明を入れる。↓
↓試験所で所有する設備に対して内部校正能力がある場合に〇印を付ける。(能力あり/常時外注は△印、能力なし/常時外注は×印)
試験区分 Test Area | ○チェック Check | 内部校正(検証)項目 Calibration (Verification Item) |  | 備考 Remarks
EMCエミッション EMC Emission |  | サイトアッテネーション測定 Measurement of site attenuation
SVSWR評価 Evaluation of SVSWR
ケーブルロス Cable Loss
|  | アンプゲイン Amplifier Gain | プリアンプゲイン, 飽和レベル, パルス応答
|  | アッテネータ Attenuator | 減衰量, VSWR
EMCイミュニティ EMC Immunity |  | 電界均一性 Field Uniformity
|  | 信号純度 Signal generator | パワーアンプゲイン, 歪高調波測定, 変調度応答
車載・防衛専用 ESA/Defence only |  | CISPR25 LISN
|  | CISPR 25 評価場の検証 CISPR 25 ALSE performance validation | monopole, biconical antenna, Transmitting antenna
EMC/Telecom |  | ディレクショナルカプラ Directional Coupler
パワースプリッター/デバイダー
環境測定 Environment |  | 温度計 Termometer
湿度計 Higrometer
気圧計 Balometer
騒音 Acoustic Noise |  | 無響室特性 Anechoic Characteristics
上記以外の項目を追記 Others
（適宜、行追加して記載） |  | （注）NSAやケーブルロス等は厳密には測定ですが、本シートの調査対象とします。
○
△
×