| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| VF128A (2006.1. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （静電気放電イミュニティ試験設備概要） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名： |  |
|  | １．試験設備の設置場所： シールド室内 電波半無響室グランドプレーン上 その他（ ） |
|  | ２．設置場所の寸法等 (a) 寸法 （縦 ｍ）・（横 ｍ）・（高さ ｍ）〔電波半無響室の場合はシールド内側寸法〕 〔電波半無響室の場合は有効寸法をここに記入（縦 ｍ）・（横 ｍ）・（高さ ｍ）〕 (b) 基準金属面（ m）・（ m）、 水平、 垂直 水平基準金属面の接地方法：接地線による安全アース 特になし その他（ ） 垂直基準金属面の接地方法：接地線による安全アース 特になし その他（ ） |
|  | ３．環境条件管理 (a) 周囲温度管理： ℃～ ℃ (b) 相対湿度管理： ％～ ％ 〔梅雨期の減湿対策： 〕 (c) 気圧管理： ｋPa～ ｋPa |
|  | ４．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d)供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ５．卓上機器を搭載する机 (縦 ｍ)・(横 m)・（高さ m） ／ 材質（ ） |
|  | ６．床置き形機器を床面から規定の距離離すための設備 (縦 ｍ)・(横 m)・（高さ m） ／ 材質（ ） |
|  | ７．下記の試験機器関連データ等を添付すること。 ・測定系統ブロックダイアグラム ・放電電流波形校正データ ・その他 |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| VF128B (2006. 1. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （放射電磁界イミュニティ試験設備概要） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名 ： |  |
|  | １．試験設備の設置場所： 電波半無響室 その他（ ） |
|  | ２．設置場所の寸法 寸法 〔電波半無響室のシールド内側寸法〕（縦 ｍ）・（横 ｍ）・（高さ ｍ） 〔電波半無響室の有効寸法〕 （縦 ｍ）・（横 ｍ）・（高さ ｍ） |
|  | ３．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d)供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ４．卓上機器を搭載する机 (縦 ｍ)・(横 m)・(高さ ｍ) ／ 材質（ ） |
|  | ５．床置き形機器を床面から規定の距離離すための設備 (縦 ｍ)・(横 m)・(高さ ｍ) ／ 材質（ ） |
|  | ６．下記の試験機器関連データ等を添付すること。 ・測定系統ブロックダイアグラム（電磁界均一性測定系） ・電磁界均一性測定データ ・電磁界印加結果確認方法 ・人体被爆防護設備 ・その他 |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| VF128C (2006.1. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （電気的ﾌｧｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ/ﾊﾞｰｽﾄ ｲﾐｭﾆﾃｨ試験設備概要） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名 ： |  |
|  | １．試験設備の設置場所： シールド室内 電波半無響室グランドプレーン上 その他（ ） |
|  | ２．設置場所の寸法等： (a) 寸法 （縦 ｍ）・（横 ｍ）・（高さ ｍ）〔電波半無響室の場合はシールド内側寸法〕 〔電波半無響室の場合は有効寸法をここに記入。（縦 ｍ）・（横 ｍ）・（高さ ｍ）〕 (b) 基準金属面（ m）・（ m） 基準金属面の接地方法：接地線による安全アース 特になし その他（ ） |
|  | ３．環境条件管理 (a) 周囲温度管理： ℃～ ℃ (b) 相対湿度管理： ％～ ％ 〔梅雨期の減湿対策： 〕 (c) 気圧管理： ｋPa～ ｋPa |
|  | ４．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d)供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ５．卓上機器を搭載する机 (縦 ｍ)・(横 m)・（高さ m） ／ 材質（ ） |
|  | ６．床置き形機器を床面から規定の距離離すための設備 (縦 ｍ)・(横 m)・（高さ m） ／ 材質（ ） |
|  | ７．下記の試験機器関連データ等を添付すること。 ・測定系統ブロックダイアグラム ・電圧波形確認データ、印加時間の確認データ ・その他 |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| VF128D (2006. 1. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （サージ イミュニティ試験設備概要） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名 ： |  |
|  | １．試験設備の設置場所： シールド室内 電波半無響室グランドプレーン上 その他（ ） |
|  | ２．設置場所の寸法 (a) 寸法 （縦 ｍ）×（横 ｍ）×（高さ ｍ）〔電波半無響室の場合はシールド内側寸法〕 〔電波半無響室の場合は有効寸法をここに記入。（縦 ｍ）×（横 ｍ）×（高さ ｍ）〕 |
|  | ３．環境条件管理 (a) 周囲温度管理： ℃～ ℃ (b) 相対湿度管理： ％～ ％ 〔梅雨期の減湿対策： 〕 (c) 気圧管理： ｋPa～ ｋPa |
|  | ４．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d)供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ５．卓上機器を搭載する机 （縦 ｍ）・（横 ｍ）・（高さ ｍ） ／ 材質（ ） |
|  | ６．下記の試験機器関連データ等を添付すること。 ・測定系統ブロックダイアグラム ・試験機器の校正データ ・その他 |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| VF128E (2006. 1. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （無線周波数伝導妨害波イミュニティ試験設備概要） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名 ： |  |
|  | １．試験設備の設置場所： シールド室内 電波半無響室グランドプレーン上 その他（ ） |
|  | ２．設置場所の寸法等 (a) 寸法 （縦 ｍ）×（横 ｍ）×（高さ ｍ）〔電波半無響室の場合はシールド内側寸法〕 〔電波半無響室の場合は有効寸法をここに記入。（縦 ｍ）×（横 ｍ）×（高さ ｍ）〕 (b) 基準金属面（ m）×（ m） 接地線による安全アース 特になし その他（ ） |
|  | ３．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d)供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ４．供試装置を搭載する台 (縦 ｍ)・(横 m)・(高さ ｍ) ／ 材質（ ） |
|  | ５．下記の試験機器関連データ等を添付すること。 ・測定系統ブロックダイアグラム ・その他 |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| VF128F (2006. 1. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （電源周波数磁界イミュニティ試験設備概要） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名 ： |  |
|  | １．試験設備の設置場所： シールド室内 電波半無響室グランドプレーン上 その他（ ） |
|  | ２．設置場所の寸法等 寸法 （縦 ｍ）×（横 ｍ）×（高さ ｍ）〔電波半無響室の場合はシールド内側寸法〕 〔電波半無響室の場合は有効寸法をここに記入。（縦 ｍ）×（横 ｍ）×（高さ ｍ）〕 |
|  | ３．環境条件管理 (a) 周囲温度管理： ℃～ ℃ (b) 相対湿度管理： ％～ ％ 〔梅雨期の減湿対策： 〕 (c) 気圧管理： ｋPa～ ｋPa |
|  | ４．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d)供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ５．設置場所の電源周波数暗磁界強度 Ａ／ｍ |
|  | ６．下記の試験機器関連データ等を添付すること。 ・測定系統ブロックダイアグラム（磁界均一性測定系） ・磁界均一性測定データ ・その他 |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| VF128G (2006.1. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （電圧ﾃﾞｨｯﾌﾟ､瞬時停電､電圧変動ｲﾐｭﾆﾃｨ試験設備概要） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名 ： |  |
|  | １．試験設備の設置場所： シールド室内 電波半無響室グランドプレーン上 その他（ ） |
|  | ２．設置場所の寸法 寸法（縦 ｍ）×（横 ｍ）×（高さ ｍ）〔電波半無響室の場合はシールド内側寸法〕 〔電波半無響室の場合は有効寸法をここに記入。（縦 ｍ）×（横 ｍ）×（高さ ｍ）〕 |
|  | ３．環境条件管理 (a) 周囲温度管理： ℃～ ℃ (b) 相対湿度管理： ％～ ％ 〔梅雨期の減湿対策： 〕 (c) 気圧管理： ｋPa～ ｋPa |
|  | ４．下記の試験機器関連データ等を添付すること。 ・測定系統ブロックダイアグラム（ＥＵＴ測定系） ・電源、コントローラの校正データ ・その他 |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| VF128B-TEM (2009. 8. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （放射電磁界イミュニティ試験（TEMセル法）設備概要） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名 ： |  |
|  | １．試験設備の設置場所： シールド室内 電波半無響室内 その他（ ） |
|  | ２．設置場所の寸法 （縦 ｍ）×（横 ｍ）×（高さ ｍ）〔電波半無響室の場合はシールド内側寸法〕 |
|  | ３．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d)供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ４．供試装置の設置可能範囲（イミュニティ試験で電界均一性を確保できる範囲） (縦 ｍ)・(横 m)・(高さ ｍ) |
|  | ５．試験区分 イミュニティ 放射電磁界イミュニティ試験 |
|  | ６．電源線および信号線の処理方法 |
|  | ７．下記の試験機器関連データ等を添付すること。 ・ＴＥＭセルの構造図面 （供試装置の設置可能範囲が分かる図面） ・試験系統ブロックダイアグラム ・電磁界均一性測定データ ・電磁界印加結果確認方法 ・人体被爆防護設備 ・その他 |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| VF128B-RVC (2009. 8. 1) | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （放射電磁界イミュニティ（反射箱法）試験設備概要） |
| --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名 ： |  |
|  | １．試験設備の設置場所： シールド室 その他（ ） |
|  | ２．設置場所の寸法 〔反射箱内寸法〕（長辺 ｍ）・（短辺 ｍ）・（高さ ｍ） |
|  | ３．反射金属羽根 羽根の数： 羽根毎の寸法または構造： |
|  | ４．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d)供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ５．供試装置の設置可能範囲（イミュニティ試験で電界均一性を確保できる範囲） (長辺 ｍ)・(短辺 m)・(高さ ｍ) |
|  | ６．試験区分 イミュニティ 放射電磁界イミュニティ試験 |
|  | ７．電源線および信号線の処理方法 |
|  | ８．下記の試験機器関連データ等を添付すること。 ・反射箱内の構造図面 （羽根の配置、送信アンテナ位置、供試装置の設置可能範囲が分かる上面図および側面図） ・試験系統ブロックダイアグラム ・電磁界均一性測定データ ・電磁界印加結果確認方法 ・人体被爆防護設備 ・その他 |