| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| ＶＦ１５２ | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 (1GHz超 放射妨害波試験設備概要) |
| --- | --- |
| 試 験 設 備 | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職）： |  |
|  | 氏 名： |  |
|  | １．設備 半電波無響室 (a) 有効寸法（吸収体先端間の室内内寸）：(長辺 m)・(短辺 m)・(高さ m) (b) シールド内面寸法 ：(長辺 m)・(短辺 m)・(高さ m) (c) 床面敷設電波吸収体：アンテナEUT間敷設部分寸法（軸方向 m）・（幅 m） (d) 電波吸収体材料：天井・壁面部分（ ） 床面敷設部分（ ） オープンサイト (a) 反射物のない範囲：( m)×( m) (b) シェルターの大きさ 巾 ( m)×奥行き ( m)×高さ ( m) (c) シェルターの材質： (d) 床面敷設電波吸収体：アンテナEUT間敷設部分寸法（軸方向 m）・（幅 m） (e) 電波吸収体材料：天井・壁面部分（ ） 床面敷設部分（ ） 全電波無響室 (a) 有効寸法（吸収体先端間の室内内寸）：(長辺 m)・(短辺 m)・(高さ m) (b) シールド内面寸法 ：(長辺 m)・(短辺 m)・(高さ m) (d) 電波吸収体材料：天井・壁面部分（ ） 床面部分（ ） |
|  | ２．金属大地面（グランドプレーン） (a) 大きさ：( m)×( m) 表面処理方法: 金属面（処理なし） Pタイル その他( ) (b) 使用材料：金属板 金属網（網目の大きさ：( mm）その他（ ） 接続方法：溶接 半田付け ネジ止め その他（ ） |
|  | ３．回転台（ターンテーブル） (a) 設置方法：埋込み型 可搬型 その他（ ） (b) 搭載面の大きさ（可搬型は高さも）： 直径＝ m（h＝ m） |
|  | ４．アンテナ・マスト (a) 昇降範囲：( m)～( m) (b) EUTとアンテナ間距離の調整： 可 不可 |
|  | ５．供試装置の給電系 (a) 供給電源：( ～ V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (b) 供給電源：( ～ V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (c) 供給電源：( ～ V)，( kVA)，( Hz)，( 相) (d)供試装置用のフィルタ：有 無 |
|  | ６．卓上機器を搭載する机 机の大きさ：(長辺 m)・(短辺 m)・(高さ m) /机の材質： |

| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |
| サイト評価 | サイト評価法 （測定データは申請日から1年以内程度で直近に測定したものを提出してください。） サイト評価に用いた規格 CISPR16-1-4/2007.02 Ed.2.0 8.2項 VCCI V-3/2009.04 付属文書Ⅵ 2.2.3項（標準的な手順）＊） VCCI V-3/2009.04 付属文書Ⅵ 2.2.4項（等方向性プローブを用いた相反的な手順）＊） 評価した上限周波数： GHz 周波数ステップ： MHz 送信アンテナ高さ： h1= h2= 評価を行ったテストボリューム： 直径= m、底面高さ= m、上面高さ= m （底面、上面高さは半電波無響室の場合は基準金属面から、全電波無響室の場合は床面吸収体上端から） |
| 測定データ | 測定データ（詳細は、CISPR16-1-4/8.2.2.6項の表6またはVCCI技術基準V-3付属文書Ⅵの 表－3を参照） 型 評価ポイント 高さ 偏波 SVSWR(ワースト値) 標準 前 h1 水平 dB @ GHz 前 h1 垂直 dB @ GHz 右 h1 水平 dB @ GHz 右 h1 垂直 dB @ GHz 左 h1 水平 dB @ GHz 左 h1 垂直 dB @ GHz 追加 中心 h1 水平 dB @ GHz 中心 h1 垂直 dB @ GHz 前 h2 水平 dB @ GHz 前 h2 垂直 dB @ GHz |
| 添付資料 | １２．添付して頂く資料 （１）サイト評価に使用した測定機器の一覧表（測定機器名、モデル名、製造者名、校正機関名、 校正実施日を記入） （２）標準的なサイト評価手順に使用した送信アンテナの水平・垂直指向特性データ （３）サイト評価測定ブロック図またはシステム図 （４）全ての評価ポイントにおける測定値（SVSWR値）の周波数特性グラフデータ （５）測定系の雑音レベルの周波数特性を示すグラフデータ （６）評価したテストボリューム及び床置吸収体位置を示す暗室内における上面図および側面図： テストボリュームについては、位置、寸法（直径、高さ、床面からの浮き）を示すこと。 床置吸収体については、設置範囲、吸収体メーカ名、単体寸法（縦／横／高さ）、型名等の情報も記載すること。 （７）EMI測定系データ：EMI測定系統のブロックダイアグラムおよびEMI測定系統に使用 している同軸ケーブルの損失データ （８）EMI測定に使用する受信アンテナの指向特性データおよび指向特性の3dB帯域幅が分かる資料 ＊）VCCI技術基準による評価を行う場合： 適合性確認を実施する周波数範囲において、受信アンテナの3dBビームの最小値がテストボリュームの直径を包含できない場合には、左右での測定を省略してよい。 |